## Sheet1
(別紙） 東北大学マイクロシステム融合研究開発センター 試作コインランドリ 使用装置占有率計算表 （2013年6月～）
分類 | 番号 | 装置名称 | メーカ/型番 | 使用料 （円/時間） | 使用面積（m2） | 使用予定時間 | 使用面積×使用時間（m2×時間） | 使用料（円）
洗浄、乾燥 | A-1 | エッチングチャンバー | アズワン PSH1200 | 141 | 5 | 20 | 100 | 2820
| A-2 | リン酸槽 |  | 227 | 5 | 20 | 100 | 4540
| A-3 | CO2 超臨界乾燥機 | SCFluids CPD1100 | 683 | 5 |  | 0 | 0
| A-4 | イナートオーブン（シンター炉） | ヤマト科学 DN63H | 102 | 1 |  | 0 | 0
| A-5 | 真空オーブン | ヤマト科学 DP-31 | 46 | 1 | 10 | 10 | 460
| A-6 | ブラシスクラバ | 全協化成 | 1023 | 2 |  | 0 | 0
| A-7 | スピン乾燥機 | 東邦化成 ZAA-4 | 34 | 0.5 | 3 | 1.5 | 102
| A-8 | 有機ドラフトチャンバー |  | 41 | 5 |  | 0 | 0
| A-9 | 4"スピン乾燥機 | SEMITOOL PSC101 | 36 | 0.5 |  | 0 | 0
| A-10 | 6"スピン乾燥機 | SEMITOOL PSC101 | 36 | 0.5 |  | 0 | 0
フォトリソグラフィ | B-1 | パターンジェネレータ | 日本精工 TZ-310 | 593 | 10 | 30 | 300 | 17790
| B-2 | スピンコータ | ミカサ 1H-DXII | 150 | 0.5 | 30 | 15 | 4500
| B-3 | クリーンオーブン | ヤマト科学 DE62 | 92 | 1 | 20 | 20 | 1840
| B-4 | ポリイミドキュア炉 | ヤマト科学 DN43H | 69 | 1 |  | 0 | 0
| B-5 | 両面アライナ | Suss MA6/BA6 | 1120 | 5 | 83 | 415 | 92960
| B-6 | 片面アライナ | キヤノン PLA-501-FA | 1043 | 5 |  | 0 | 0
| B-7 | Reith EB描画装置 | Reith 50 | 2677 | 10 |  | 0 | 0
| B-8 | 現像ドラフト |  | 13 | 2 |  | 0 | 0
| B-9 | UV キュア装置 | ウシオ電機 UMA-802 | 1222 | 2 |  | 0 | 0
| B-10 | スピンコータ | アクテス ASC-4000 | 143 | 0.5 |  | 0 | 0
| B-11 | スプレー現像装置 | アクテス ADE-3000S | 190 | 0.5 | 25 | 12.5 | 4750
| B-12 | ステッパ | キヤノン FPA1550M4W | 4035 | 20 |  | 0 | 0
| B-13 | エリオニクス EB描画装置 | エリオニクス ELS-G125S | 8692 | 20 |  | 0 | 0
酸化拡散、 イオン注入、熱処理 | C-1 | 酸化炉（半導体用） | 東京エレクトロン XL-7 | 3221 | 15 | 60 | 900 | 193260
| C-2 | 酸化炉（MEMS用） | 東京エレクトロン XL-7 | 3221 | 15 |  | 0 | 0
| C-3 | P拡散炉 | 東京エレクトロン XL-7 | 4211 | 15 | 20 | 300 | 84220
| C-4 | P押し込み炉 | 東京エレクトロン XL-7 | 2658 | 15 |  | 0 | 0
| C-5 | B拡散炉 | 東京エレクトロン XL-7 | 3317 | 15 |  | 0 | 0
| C-6 | B押し込み炉 | 東京エレクトロン XL-7 | 2658 | 15 |  | 0 | 0
| C-7 | アニール炉 | 東京エレクトロン XL-7 | 2641 | 15 |  | 0 | 0
| C-8 | 中電流イオン注入装置 | 日新イオン機器 NH-20SR | 7610 | 40 | 50 | 2000 | 380500
| C-9 | 高電流イオン注入装置 | 住友イートンノバ NV-10 | 7761 | 40 |  | 0 | 0
| C-10 | ランプアニール装置 | AG Associates AG4100 | 3426 | 5 | 3 | 15 | 10278
成膜 | D-1 | LPCVD（SiN） | システムサービス | 4457 | 15 | 45 | 675 | 200565
| D-2 | LPCVD（Poly-Si） | システムサービス | 4617 | 15 |  | 0 | 0
| D-3 | LPCVD（SiO2） | システムサービス | 7312 | 15 |  | 0 | 0
| D-4 | 熱CVD | 国際電気 | 6570 | 20 |  | 0 | 0
| D-5 | 住友精密PECVD | 住友精密 MPX-CVD | 7161 | 10 | 40 | 400 | 286440
| D-6 | W-CVD | Applied Materials P-5000 | 3432 | 30 |  | 0 | 0
| D-7 | アネルバスパッタ装置 | アネルバ SPF-730 | 2099 | 10 |  | 0 | 0
| D-8 | 芝浦スパッタ装置 | 芝浦メカトロニクス CFS-4ESII | 1041 | 2 | 110 | 220 | 114510
| D-9 | 電子ビーム蒸着装置 | アネルバ EVC-1501 | 2296 | 5 |  | 0 | 0
| D-10 | ゾルゲル自動成膜装置 | テクノファイン PZ-604 | 1487 | 5 |  | 0 | 0
| D-11 | めっき装置 | 山本鍍金試験器 | 694 | 2 |  | 0 | 0
| D-12 | MOCVD | ワコム研究所 Doctor T | 15081 | 20 |  | 0 | 0
| D-13 | JPEL PECVD | 日本生産技術研究所 VDS-5600 | 12397 | 20 |  | 0 | 0
エッチング | E-1 | DeepRIE装置#1 | 住友精密 MUC-21 | 4217 | 10 | 110 | 1100 | 463870
| E-2 | DeepRIE装置#2 | 住友精密 MUC-21 | 4217 | 10 |  | 0 | 0
| E-3 | DeepRIE装置#3 | STS | 4217 | 10 |  | 0 | 0
| E-4 | アネルバRIE装置 | アネルバ DEA-506 | 3238 | 10 | 30 | 300 | 97140
| E-5 | アネルバSi RIE装置 | アネルバ L-507DL | 3040 | 10 |  | 0 | 0
| E-6 | Al-RIE装置 | 芝浦エレテック HIRRIE-100 | 4932 | 10 |  | 0 | 0
| E-7 | アルバック アッシング装置 | アルバック UNA-2000 | 928 | 5 |  | 0 | 0
| E-8 | ブランソン アッシング装置 | ブランソン IPC4000 | 1193 | 5 | 20 | 100 | 23860
| E-9 | ECRエッチング装置 | アネルバ ECR6001 | 5653 | 30 |  | 0 | 0
| E-10 | アルバック多用途RIE装置 | アルバック RIH-1515Z | 4500 | 10 |  | 0 | 0
| E-11 | KOHエッチング槽 |  | 1884 | 1 |  | 0 | 0
| E-12 | TMAHエッチング槽 |  | 1884 | 1 |  | 0 | 0
接合、研磨、 パッケージング | F-1 | ウェハ接合装置 | Suss SB6e | 1774 | 2 |  | 0 | 0
| F-2 | 東京精密 ダイサ | 東京精密 | 6168 | 2 |  | 0 | 0
| F-3 | ディスコ ダイサ | ディスコ DAD-522 | 737 | 2 |  | 0 | 0
| F-4 | ワイヤボンダ | West Bond | 13 | 0.5 |  | 0 | 0
| F-5 | レーザマーカ | GSI ルモニクス WM-II | 700 | 1 |  | 0 | 0
| F-6 | 6インチウェハ研磨装置 | BNテクノロジー Bni62 | 1201 | 1 |  | 0 | 0
| F-7 | 4インチウェハ研磨装置 | BNテクノロジー Bni52 | 993 | 1 |  | 0 | 0
| F-8 | サンドブラスト | 新東 | 1305 | 10 |  | 0 | 0
測定 | G-1 | ウェハゴミ検査装置 | トプコン WM-3 | 19 | 1 |  | 0 | 0
| G-2 | 膜厚計 | ナノメトリクス NanoSpec3000 | 41 | 0.5 |  | 0 | 0
| G-3 | Dektak 段差計 | Dektak 8 | 619 | 0.5 |  | 0 | 0
| G-4 | Tenchor 段差計 | Tencor AlphaStep 500 | 619 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1857
| G-5 | 深さ測定装置 | ユニオン光学 Hisomet | 412 | 0.5 |  | 0 | 0
| G-6 | 4探針測定装置 |  | 413 | 0.5 |  | 0 | 0
| G-7 | 拡がり抵抗測定装置 | Solid State Measurements SSM150 | 1013 | 1 |  | 0 | 0
| G-8 | ウェハプローバ | 東京精密 EM-20A | 1041 | 1 |  | 0 | 0
| G-9 | 金属顕微鏡 | ニコン L150 | 12 | 0.5 | 1 | 0.5 | 12
| G-10 | デジタル顕微鏡 | キーエンス／クノーテクノクラフト | 546 | 1 | 3 | 3 | 1638
| G-11 | 熱電子SEM | 日立 S3700N | 1237 | 5 | 3 | 15 | 3711
| G-12 | FE-SEM | 日立 S5000 | 2085 | 5 |  | 0 | 0
| G-13 | マイクロX線CT | コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 | 1354 | 5 |  | 0 | 0
| G-14 | エリプソ | アルバック | 116 | 0.5 |  | 0 | 0
| G-15 | 超音波顕微鏡 | インサイト IS-350 | 484 | 2 |  | 0 | 0
| G-16 | デジタルサーモ顕微鏡 | アピステ FSV-1200 | 126 | 0.5 |  | 0 | 0
| G-17 | 赤外線顕微鏡 | オリンパス/浜松ホトニクス | 56 | 0.5 |  | 0 | 0
| G-18 | 四重極質量分析装置 | キヤノンアネルバ M-101QA-TDM | 439 | 0.5 |  | 0 | 0
| G-19 | TOF-SIMS | CAMECA TOF SIMS IV | 3862 | 5 |  | 0 | 0
| G-20 | クイックコータ | サンユー電子 SC-701MkII | 455 | 0.5 |  | 0 | 0
| G-21 | 走査形プローブ顕微鏡 | 島津製作所 SPM-9700 | 2027 | 0.5 |  | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | 625.5 | 739 | ― | ―
| 使用面積×使用時間 合計 (全体に占める割合％) | [5 empty] | 0.55987 | ― | ※ 年間稼働時間は、8時間×250日＝2,000時間 として計算
| 使用料 合計（円） | [6 empty] | 1991623